滕州市中心人民医院高铁新区院区

医疗废水处理及中水回用系统服务项目

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 滕州市中心人民医院 |
|  | 项目名称 | 滕州市中心人民医院高铁新区院区医疗废水处理及中水回用系统服务项目 |
|  | 采购内容 | 本项目主要内容包括乙方提供污水处理设备一套，为甲方处理污水同时回收中水、绿化灌溉系统、实现污水零排放。 详见竞争性谈判文件第三章项目需求以及技术要求 |
|  | 采购方式 | 竞争性谈判 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 采购预算 | 采购预算金额：2.7元/吨； 超出本预算控制价的报价为无效报价。 |
|  | 服务期限 | 5年 |
|  | 质保期 | 长期 |
|  | 付款方式 | 月结算 |
|  | 质量标准 | 合格 |
|  | 供应商资格要求 | 1.在中华人民共和国境内合法注册，具有有效的营业执照，经营范围满足本项目产品要求，且有履行合同和提供优质售后服务的能力； 2.在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，投标人应未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn）网站信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.本项目不接受联合体投标； 4.法律、法规规定的其他条件。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 |
|  | 预备会 | 不组织 |
|  | 是否接受联合体报价 | 不接受。 |
|  | 谈判小组的组成 | 招标办、采购中心、设备科、纪委办、审计科及其他科室先关领导 |
|  | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | 是 否 |
|  | 报价次数 | 非一轮报价；两轮或多轮报价 |
|  | 递交响应文件 时间及地点 | 挂网之日起3个工作日，自行填写询价表，等待电话二次议价。 |
|  | 议价地点 | 山东省滕州市滕州市中心人民医院 |
|  | ★保证金 | 无需缴纳保证金 |

一、项目概况

本项目为滕州市中心人民医院高铁新区院区医疗废水处理及中水回用系统服务项目，本项目主要内容包括乙方提供污水处理设备一套，为甲方处理污水同时回收中水、绿化灌溉系统、实现污水零排放。

二、服务要求：

1. 成交供应商应提供供污水处理设备一套，并负责污水处理站运行中人员、药物、取样、技术、监测及与运行有关的工作管理，确保污水处理站、设施安全稳定运行，为甲方处理污水同时回收中水、绿化灌溉系统，实现污水零排放。

2. 成交供应商需定期向医院汇报医疗污水、中水回用运行情况，解决好中水回用医院，确保医院废水零排放，代表医院接受政府部门监督和检查，并向环保、水务等政府部门汇报医疗污水处理设施的情况，如发生处罚事项，均由运营单位承担。

3. 供应商须为本项目配备工作人员。污水处理站配备 1 人，工作人员要具备相应的工作技能，培训上岗，按照要求对污水站各个设备进行日常操作与维护保养，确保设备正常运行，每天按时取水监测污水 pH 值、余氯确保污水达标排放，并认真填写每天的工作记录。同时配备 1 名巡查人员，每周进行巡视工作，监督和督促在岗人员的工作。在运营期间，保证污水处理站设备的正常运转和数据的监测记录。

3. 成交供应商按照生态环境局及卫健局（委）的要求，每年对污水进行 COD、氨氮、粪大肠菌群、沙门氏、志贺氏菌检测并出具相关检测报告。严格按照相关规定达到防护和院感要求。

4. 污水处理站所需药剂均由成交供应商进行采购，并做好相关使用记录。污水站防护用品（防腐手套、防水鞋、工作服、口罩）要配置齐全。

5. 成交供应商每半年对站内工作人员进行技术培训、防护培训等。每季度对站内工作人员进行安全培训，做好培训记录。对医院的例行检查发现问题后，应该及时向医院提交相应的整改措施。出现以下情况：甲方可根据情况给与 100-1000 元的扣除维保服务费用处理：工作人员脱岗、串岗；不按照规定进行日常检测和定期检测；污水不达标；有 12345、电视、报刊关于污水站运行有关的投诉；生态环境局及卫健局（委）等监督部门检查有问题没有及时改正的。

6. 成交供应商负责工人的培训及日常工资、保险和节假日补助，并负担加班和巡视人员的所有的加班费用。合法用工，用工符合现行国家法律法规。

7.成交供应商在运营期间，必须严格按污水处理站设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保污水处理达标排放，并保证人身安全。

8.污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录、污水排放记录表等成交供应商详实纪录并妥善保存，当合同期满后，完整移交给采购人。在运营期内，成交供应商有义务配合采购人做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

9.成交供应商工作人员必须遵守采购人的各项规章制度，服从采购人管理人员检查和监督。并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持周边环境卫生，违者按采购人规定处罚。

10.成交供应商应严格遵守甲方的各项安全管理制度，杜绝一切事故隐患，如因成交供应商原因发生的事故，甲方有权追究供应商的法律责任。应承担起工作人员给甲方造成的人身损坏、财产损失，承担其工作人员履职不尽责使甲方遭受的损失。

11. 成交供应商应遵守国家政策法规和甲方的要求，制定和完善各项管理制度、各岗位工作标准、落实措施、考核办法及发布的通知、通告。不得擅自转租、转让、联合承包其职责内的服务。

12. 成交供应商应爱护管理区域内的设施设备、公共道路、公共场地及其它公共设施，如有损坏成交供应商照价赔偿。不得擅自改变服务区域场所的结构和用途，否则负责恢复原状并赔偿损失。

13. 结算依据按照供应商实际处理的污水量及成交单价进行计算。

三、服务期：5 年。

四、标准：

供应商提供的产品、技术资料应和报价文件的技术一致，按照国家标准及厂方标准进行质量验收，应符合我国有关技术规范和技术标准。